Оборудование медицинского кабинета

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ширма ГР-ШС-01 | 1 |
| 2 | Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК с подголовником 1950*650*550 мм. к/з Серый | 1 |
| 3 | Столик инструментальный ГР-СИ-3, 2-х полочный (полки из нерж. стали и стекла) аппаратные колеса | 1 |
| 4 | Весы напольные медицинские ВЭС-150-50/100-А#00/64 | 1 |
| 5 | Ростометр медицинский без стульчика | 1 |
| 6 | Устройство-спиротест портативное УСПЦ-01 ТУ 9442-001-18859607-2007 | 1 |
| 7 | Динамометр электронный ручной медицинский ДМ ЭР-30 | 1 |
| 8 | Настольная лампа Camelion KD-017A струбцина плюс на подставке серебро (11W 2G7) | 1 |
| 9 | Тонометр LD-71 | 1 |
| 10 | Стетоскоп LD Special 56см | 1 |
| 11 | Коробка стерилизационная с фильтром 3 л D-3 | 1 |
| 12 | Коробка стерилизационная с фильтром 18л D-18 | 1 |
| 13 | Пинцет 125мм пластиковый, стер. однораз. | 1 |
| 14 | Лоток почкообразный Т-200 | 1 |
| 15 | Шпатель для языка деревянный стер. (100) | 10 |
| 16 | Шина транспортная проволочная для иммобил. и переломов верхних конечностей | 1 |
| 17 | Носилки тканевые «ФЭСТ» 1570 | 1 |
| 18 | Облучатель ОУФк-01 нов. | 1 |
| 19 | Таблицы для определения остроты зрения | 1 |